## OPZ
Załącznik nr 7 - Specyfikacja produtów, formularz cenowy
Dostawę materiałów do instalacji kolektorów solarnych, podgrzewu c.w.u. oraz kotłów c.o. z armaturą i osprzętem dla potrzeb budynków Biebrzańskiego Parku Narodowego
Oznaczenie sprawy: ZP-8/10
Lp. | Nazwa | Ilość zamawiana | jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Razem cena netto (kol.3 * kol. 5) | VAT |  | Razem cena brutto (kol.6 + kol. 8) | Nazwa producenta i oznaczenia oferowanego produktu (wypełnić obowiązkowo)
[6 empty] | stawka % | wartość podatku zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CU czyścik do rur miedzianych 60x150 | 55 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | CU Kolano 15 1K | 30 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | CU kolano 15 2K | 36 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | CU kolano 22 1K | 54 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
5 | CU kolano 22 2K | 100 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
6 | CU kolano 28 1K | 70 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
7 | CU kolano 28 2K | 90 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
8 | CU kolano 2K fi22 45° | 8 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
9 | CU kolano nyplowe fi22 45° | 15 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
10 | CU lut miękki 3,0mm 250g | 9 | opk. |  | 0 |  | 0 | 0
11 | CU lut twardy 94 CU - 1 kg 80 | 2 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
12 | CU łuk 22 2K | 36 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
13 | CU mufa 15 | 54 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
14 | CU rura fi 15 miękka | 30 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
15 | CU rura fi 22 miękka | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
16 | CU rura miedziana twarda fi - 15 | 30 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
17 | CU rura miedziana twarda fi - 22 | 90 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
18 | CU rura miedziana twarda fi - 28 | 45 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
19 | CU śrubunek prosty GZ 15X1/2 | 18 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
20 | CU trójnik redukcyjny 22/15 | 18 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
21 | CU trójnik redukcyjny 28/22 | 36 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
22 | CU trójnik 15 | 36 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
23 | CU trójnik 22x15 | 28 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
24 | CU trójnik 22x22 | 22 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
25 | CU trójnik 28 | 45 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
26 | CU trójnik redukcyjny 28/15 | 36 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
27 | CZ kolano 25 | 36 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
28 | CZ kolano nyplowe 25 | 45 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
29 | CZ korek 20 | 27 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
30 | CZ nypel 20 | 90 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
31 | CZ nypel 25 | 135 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
32 | CZ redukcja 20X15 | 27 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
33 | CZ redukcja 25X20 | 18 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
34 | CZ trójnik 20X15 | 18 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
35 | CZ trójnik 25 | 36 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
36 | CZ trójnik 25X15 | 27 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
37 | filtr osadnikowy siatkowy skośny 20 | 18 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
38 | filtr osadnikowy siatkowy skośny 25 | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Glikol propylenowy o temp zamarzania -35ºC i gęstości roztworu nie mniejszej niż 1,047 kg/l | 400 | litr. |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Grupa pompowa dwudrogowa - zestaw do montażu na zasilaniu do kolektora zawierający pompę obiegową z przewodem elektrycznym, czujnikami temperatury, 4- drogowym zaworem kulowym, gniazdem termometru, wbudowanym zaworem zwrotnym, termometr kontaktowym, zaworem bezpieczeństwa, manometrem ,zaworami do napełniania, opróżniania i płukania instalacji, rotametr oraz przyłączem do naczynia przeponowego. | 14 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Grzałka elektryczna - moduł elektryczny 2,0 kW 230V G 1 1/4" | 13 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Grzałka elektryczna - moduł elektryczny 4,5 kW 230/400V G 1 1/2 | 3 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Kocioł C.O. - o mocy znamionowej min 25kW i pojemności wody min 100l i szerokości całkowitej do 550mm i wysokości całkowitej 1200 mm | 3 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Kocioł C.O. - o mocy znamionowej min 30kW i pojemności wody min 100l i szerokości całkowitej do 600mm i wysokości całkowitej 1200 mm. | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Kocioł C.O. - o mocy znamionowej min 35kW i pojemności wody min 100l i szerokości całkowitej do 650mm i wysokości całkowitej 1200 mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
46 | kołek rozporowy na klucz 10X6X120 | 90 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
47 | kołek rozporowy szybkiego montażu 10X120 | 54 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
48 | kołek rozporowy szybkiego montażu 6X60 | 108 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
49 | kominowa rura 2mm grubości x 150mm średnicy x 500mm długości | 3 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
50 | kominowa rura 2mm grubości x 160mm średnicy x 500mm długości | 6 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
51 | kominowe kolano 2mm grubości x 150mm średnicy - uniwersalne | 3 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
52 | kominowe kolano 2mm grubości x 160mm średnicy - uniwersalne | 6 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
53 | konopie A-100G | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
54 | naczynie wyrównawcze c.w.u. 30 l z uchwytem ściennym oraz conajmiej 4 śrubami mocującymi | 11 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
55 | naczynie wyrównawcze c.w.u. 32 l z uchwytem ściennym oraz conajmiej 4 śrubami mocującymi | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
56 | naczynie wyrównawcze c.w.u. 50 l z uchwytem ściennym oraz conajmiej 4 śrubami mocującymi | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
57 | naczynie wyrównawcze solarne 24 l z uchwytem ściennym oraz conajmiej 4 śrubami mocującymi | 11 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
58 | naczynie wyrównawcze solarne 30 l z uchwytem ściennym oraz conajmiej 4 śrubami mocującymi | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
59 | naczynie wyrównawcze solarne 50 l z uchwytem ściennym oraz conajmiej 4 śrubami mocującymi | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
60 | nanometr 0,25 MPA | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
61 | OC HOLENDER 20 nyplowy U2 | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
62 | OC kolano 15 | 36 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
63 | OC kolano nyplowe 15 | 36 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
64 | OC kolano nyplowe 20 | 27 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
65 | OC korek 15 | 18 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
66 | OC korek 20 | 27 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
67 | OC korek 40 | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
68 | OC mufa redukcyjna 25X20 | 96 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
69 | OC nypel 15 | 81 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
70 | OC nypel 20 | 150 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
71 | OC nypel 25 | 54 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
72 | OC nypel 25X20 | 72 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
73 | OC nypel 40 | 18 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
74 | OC redukcja 20x15 | 42 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
75 | OC redukcja 25x15 | 36 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
76 | OC redukcja 25x20 | 42 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
77 | OC redukcja 40x15 | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
78 | OC redukcja 40x25 | 18 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
79 | OC śrubunek 15 | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
80 | OC śrubunek 20 | 25 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
81 | OC śrubunek 25 | 54 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
82 | OC trójnik 15 | 36 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
83 | OC trójnik 20x15 | 48 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
84 | OC trójnik 20x20 | 36 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
85 | odpowietrznik automatyczny 1/2 " + zawór S AFRISO | 27 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
86 | odpowietrznik ręczny 1/2 | 18 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
87 | otulina 15x9 z pianki polietylenowej | 36 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
88 | otulina 22x9 z pianki polietylenowej | 72 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
89 | otulina 28x9 z pianki polietylenowej | 72 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
90 | otulina solarna fi22 z izolacją 13mm | 60 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
91 | otulina z wełny skalnej Flexorock firmy średnica wewnętrzna ¾ ’’ grubości 50mm | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
92 | pasta do lutu miękkiego 250g | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
93 | pasta do lutu twardego 100g | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
94 | pasta uszczelniająca 350g UNIPAK | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
95 | peszel do rur fi 21-25 | 160 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
96 | pianka pistoletowa poliuretanowa 750 ml | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
97 | pompa 25/1-4 z ręcznymi funkcjami: rodzaju pracy, mocy pompy oraz automatyczną bezstopniową regulacja wydajności w zależności od rodzaju pracy, funkcją automatycznego obniżenia nocnego, automatycznemu odpowietrzaniu i zabezpieczeniu przed zablokowaniem oraz minimalnym poborem mocy 3W. | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
98 | pompa 25/1-6 z ręcznymi funkcjami: rodzaju pracy, mocy pompy oraz automatyczną bezstopniową regulacja wydajności w zależności od rodzaju pracy, funkcją automatycznego obniżenia nocnego, automatycznemu odpowietrzaniu i zabezpieczeniu przed zablokowaniem oraz minimalnym poborem mocy 3W. | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
99 | PP kolano 20x90 | 108 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
100 | PP kolano 25x90 | 90 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
101 | PP kolano fi20 45° | 30 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
102 | PP kolano fi20 90° | 40 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
103 | PP kolano fi20 nyplowe 45° | 30 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
104 | PP kolano fi20 nyplowe 90° | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
105 | PP kolano fi25 45° | 84 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
106 | PP kolano fi25 90° | 60 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
107 | PP kolano fi25 nyplowe 45° | 84 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
108 | PP kolano fi25 nyplowe 90° | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
109 | PP kolano nyplowe 20x90 | 90 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
110 | PP kolano nyplowe 25x90 | 54 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
111 | PP mufa 20 | 45 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
112 | PP mufa 25 | 54 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
113 | PP mufa GW 20X1/2 | 27 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
114 | PP mufa GW 25X3/4 | 36 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
115 | PP mufa GZ 20X1/2 | 36 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
116 | PP mufa GZ 25X3/4 | 95 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
117 | PP mufa redukcja 25X20 | 36 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
118 | PP rura PN20 FI 20X3,4 | 36 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
119 | PP rura PN20 FI 25X4,2 | 72 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
120 | PP rura PN20 stabilizowana fi20 | 30 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
121 | PP rura PN20 stabilizowana fi25 | 130 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
122 | PP trójnik fi 20/20 | 12 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
123 | PP trójnik fi 25/20 | 12 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
124 | PP trójnik fi 25/25 | 74 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
125 | PP zawór fi 20 | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
126 | PP zawór fi 25 | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
127 | PP złączka 20/ ½ cala g.w. | 36 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
128 | PP złączka 20/ ½ cala g.z. | 36 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
129 | PP złączka 25/ ¾ cala g.w. | 51 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
130 | Przewody przyłączeniowe inox w otulinie solarnej (kauczukowej) ¾ cala - pojedyncze | 281 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
131 | Przewód elektryczny 2 x 0,75 mm2 | 300 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
132 | Przewód inox krótki do łączenia kolektorów | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
133 | redukcja mosiężna 3/4X1/2 | 18 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
134 | Regulator solarny z funkcją sterowania triakiem wyjściowym w różnicy temperatur, wysterowania pompy ładującej zasobnik ciepła z kolektora słonecznego, temperatury kolektora słonecznego, temperatury mierzonej w zasobnik oraz możliwością pracy z dodatkowym czujnikiem przeznaczonym do pomiaru temperatury w górnej części zbiornika oraz wyposażonym w podświetlony, ciekłokrystaliczny ekran. | 14 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
135 | silikon 1000 st C | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
136 | Silikon dekarski bezbarwny | 15 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
137 | spinki do otuliny polietylenowej 100szt. | 9 | opk. |  | 0 |  | 0 | 0
138 | sterownik do kotła C.O. z obsługą pomp C.O. i C.W.U., czujników temperatury kotła C.O. i zasobnika C.W.U. i wyjściem na termostat pokojowy | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
139 | sterownik do kotła C.O. z obsługą pomp C.O. i C.W.U., czujników temperatury kotła C.O. i zasobnika C.W.U., wyjściem na termostat pokojowy oraz obsługą dmuchawy kotła C.O. | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
140 | śrubunek do pompy 1" | 18 | kpl. |  | 0 |  | 0 | 0
141 | śrubunek mosiężny oring KĄT 15 | 27 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
142 | śrubunek mosiężny oring KĄT 20 | 36 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
143 | śrubunek mosiężny oring PROS 15 | 18 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
144 | śrubunek mosiężny oring PROS 20 | 27 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
145 | Śruby „farmer” 250 szt. 70mm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
146 | Śruby fi 6 długość 80mm - do drewna | 252 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
147 | taśma samoprzylepna aluminiowa 60mm - 50mb | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
148 | termomometr tarczowy 120C | 39 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
149 | termostat mechaniczny bimetaliczny nastawny | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
150 | termostat mechaniczny bimetaliczny nastawny w zakresie minimum od 15°C do 35°C | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
151 | uchwyt metalowy fi125 | 125 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
152 | uchwyt rury pojedynczy Z/G 15 | 72 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
153 | uchwyt zatrzaskowy 20 | 54 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
154 | uchwyt zatrzaskowy 25 | 90 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
155 | uchwyty typu "S" 4mm x 25mm x 350mm dachowy płaski do montażu zestawów solarnych do blachy dachówkowej | 120 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
156 | wężyk w oplocie 1/2 x 1/2 L-40 | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
157 | wkład do komina DASZEK fi 180 - ze stali kwasoodpornej | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
158 | wkład do komina DRZWICZKI 5X175 - ze stali kwasoodpornej | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
159 | wkład do komina MISKA fi 180 - ze stali kwasoodpornej | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
160 | wkład do komina PŁYTA DACHOWA fi 180 - ze stali kwasoodpornej | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
161 | wkład do komina RURA fi 180/1000 - ze stali żaroodpornej | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
162 | wkład do komina RURA fi 180/500 - ze stali żaroodpornej | 99 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
163 | wkład do komina TRÓJNIK fi 180/180/90 - ze stali żaroodpornej | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
164 | Wymiennik C.W.U. solarny z podłączeniem do kotła C.O. oraz instalacji solarnej pracujący w pozycji stojącej o pojemności 300 litrów o maksymalnej całkowitej szerokości 650mm i maksymalnej wysokości 1650mm z izolacjątermiczną. Wymiennik zabezpieczą przed korozją emalią ceramiczną, z anodą magnezową oraz obudową z tworzywa sztucznego. Dodatkowo wyposażony w wskaźnik temperatury czujniki temperatury oraz króciec do montażu grzałki elektrycznej. | 11 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
165 | Wymiennik C.W.U. solarny z podłączeniem do kotła C.O. oraz instalacji solarnej pracujący w pozycji stojącej o pojemności 400 litrów o maksymalnej całkowitej szerokości 750mm i maksymalnej wysokości 1650mm z izolacjątermiczną. Wymiennik zabezpieczą przed korozją emalią ceramiczną, z anodą magnezową oraz obudową z tworzywa sztucznego. Dodatkowo wyposażony w wskaźnik temperatury czujniki temperatury oraz króciec do montażu grzałki elektrycznej. | 3 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
166 | Wymiennik C.W.U. solarny z podłączeniem do kotła C.O. oraz instalacji solarnej pracujący w pozycji stojącej o pojemności 500 litrów o maksymalnej całkowitej szerokości 800mm i maksymalnej wysokości 1900mm z izolacjątermiczną. Wymiennik zabezpieczą przed korozją emalią ceramiczną, z anodą magnezową oraz obudową z tworzywa sztucznego. Dodatkowo wyposażony w wskaźnik temperatury czujniki temperatury oraz króciec do montażu grzałki elektrycznej. | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
167 | zawór 3-drogowy ze sterowaniem elektronicznym wyposażonym w dwa czujnikami temperatury 2000C oraz mechaniczny siłownik regulacji. | 2 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
168 | zawór AFRISO 4-drogowy mieszający wykonany z mosiądzu wyposażony w pokrętło do regulacji ręcznej, współpracujący z siłownikami, DN 25, przyłączem 1'' gwintem wewnętrznym, regulacją skali pozycji zaworu (może być odwracana i obracana, umożliwiając zmianę usytuowa | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
169 | zawór bezpieczeństwa 15 1,5 BAR z ciśnieniem otwarcia: +20% i ciśnienie zamknięcia: -20% oraz zakresie temperatury: 5-120°C | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
170 | zawór kulowy 1/2 WZ motyl wzmocniony mosiężny COMAP | 27 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
171 | zawór kulowy 1/2 ZE śrubunkiem wzmocniony mosiężny COMAP | 18 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
172 | zawór kulowy 15 śrubunek COMAP | 18 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
173 | zawór kulowy 20 COMAP | 18 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
174 | zawór kulowy 25 COMAP | 27 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
175 | zawór kulowy 28 R do lutowania | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
176 | zawór kulowy spustowy mosiężny 15 | 27 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
177 | zawór różnicowy ZR-25 żeliwny | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
178 | zawór termiczny upustowy 90°C CTM | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
179 | zawór termostatyczny bezpieczeństwa z temperaturą otwarcia 95°C ¾ cala z kapilarą zewnętrzną | 14 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
180 | zawór termostatyczny do podmieszania c.w.u. nastawny 3/4 ze śrubunkami | 14 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
181 | zawór zwrotny 15 FERRO mosiężny z grzybkiem sprężynowym | 18 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
182 | zawór zwrotny 20 FERRO mosiężny z grzybkiem sprężynowym | 18 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
183 | zawór zwrotny 25 FERRO mosiężny z grzybkiem sprężynowym | 18 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
184 | zespół przyłączeniowy do zasobnika na zimną wodę ( zawór spustowy, zawór zwrotny, bezpieczeństwa i odcinający) ¾ cala | 16 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
185 | zestaw solarny - kolektory próżniowe (30 rur o powierzchni netto czynnej absorbera min 2,40 m2), stelaż wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności min 30 rur. | 20 | kpl. |  | 0 |  | 0 | 0
186 | złączka miedziana GW 15X1/2 | 88 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
187 | złączka miedziana GW 18X3/4 | 18 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
188 | złączka miedziana GW 22x3/4 | 30 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
189 | złączka miedziana GZ 15X1/2 | 80 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
190 | złączka miedziana GZ 22X3/4 | 84 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
191 | złączka miedziana GZ 28X1 | 54 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Przedstawione wyroby, w których zostały przedstawione znaki towarowe można zastąpić produktami równoważnymi. Zamawiający użył oznaczeń katalogowych w celu wskazania minimalnych parametrów jakościowych zamawianego asortymentu.
Oznaczenia : | [6 empty] | data: .............................................
CU | - miedziane
CZ | - stalowe nieocynkowane
OC | - ocynkowane
PP | - polipropylenowe
GZ | - gwint zewnętrzny
GW | - gwint wewnętrzny
......................................................................................................................................................................
(podpis i pieczątka Oferenta)