## Arkusz1
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego oraz satelitarnego urządzenia pomiarowego.
Oznaczenie sprawy: ZP-10/10 | [7 empty] | Załącznik nr 6.1 do SIWZ
CZĘŚĆ 1. Dostawa satelitarnego urządzenia pomiarowego
Lp | Element | Cecha | Opis | Ilość zamawiana | jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Razem cena netto (kol.4 * kol. 6) | VAT |  | Razem cena brutto (kol.7 + kol. 9) | Nazwa producenta i oznaczenia oferowanego produktu (wypełnić obowiązkowo)
[8 empty] | stawka % | wartość podatku zł
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Odbiornik | Budowa | odbiornik zintegrowany z anteną GPS | 1 | kpl. |  | 0 |  | 0 | 0
średnica odbiornika/anteny max: 200 mm
waga odbiornika max: 1,8 kg
|  | Ilość kanałów | min. 72 | 7: 0; wartość podatku zł 9: 0; wartość podatku zł 10: 0
|  | śledzone sygnały | GPS: L1, L2, L5 faza, CA, L1 P, L2 P, L2 C, | 7: 0; wartość podatku zł 9: 0; wartość podatku zł 10: 0
GLONASS : L1, L2, L5 faza, L1 CA, L1 P, L2 P – odbiór sygnału permanentnie (7 dni w tygodniu)
|  |  | pełna współpraca z ASG-EUPOS | 7: 0; wartość podatku zł 9: 0; wartość podatku zł 10: 0
|  |  | przygotowany do odbioru sygnału GALILEO bez fizycznej ingerencji w odbiornik (tj. wymiany odbiornika lub jakiegokolwiek komponentu) | 7: 0; wartość podatku zł 9: 0; wartość podatku zł 10: 0
|  | Częstotliwość pomiaru | 20 Hz | 7: 0; wartość podatku zł 9: 0; wartość podatku zł 10: 0
|  | Dokładność pomiaru minimum | RTK H:+/-10mm +1ppm, V: +/-20mm+1ppm | 7: 0; wartość podatku zł 9: 0; wartość podatku zł 10: 0
STATIC H: +/-3mm+0,5ppm, V:+/-10 mm+0,5ppm
|  | modem radiowy | nadawczo-odbiorczy, min 1W (wbudowany lub zewnętrzny – w przypadku modemu zewnętrznego wymaga się dostarczenia dodatkowej sztywnej walizy na modem oraz dodatkowego zasilania i statywu wraz z anteną zewnętrzną)
|  | modem GSM/GPRS | wbudowany w odbiornik, na wymienne karty SIM, (ze względu na specyfikę pracy oraz jakość połączenia nie dopuszcza się modemu wbudowanego w kontroler)
|  | Komunikacja | zintegrowany moduł Bluetooth
|  | tryb pracy | możliwość wykorzystania odbiornika jako ruchomy i bazowy w trybie modemu radiowego UHF
|  | zapis danych | możliwość gromadzenia danych statycznych na kartach SD o pojemności min. 1 GB
|  | Zasilanie | komplet wymiennych baterii do pracy przez min. 10 godzin
możliwość pracy odbiornika z dwoma wbudowanymi, wymiennymi bateriami (nie dopuszcza się zastosowania odbiornika mogącego pracować jednocześnie tylko z jedną baterią wewnętrzną-zintegrowaną z odbiornikiem)
dodatkowy adapter na baterie Li-Ion typu „paluszek” lub dodatkowe zewnętrzne zasilanie (zewnętrzna bateria)
|  | Odporność | spełniające normę co najmniej IP66
|  | Temperatura pracy | od -20° do 50°C
2 | Kontroler (parametry minimum) | producent | musi być tej samej firmy (marki) co odbiornik
|  | system operacyjny | Windows CE i klawiaturą pełną alfanumeryczną (fizyczną) lub Windows Mobile i klawiaturą wirtualną
|  | wyświetlacz | kolorowy dotykowy wyświetlacz
|  | Zasilanie | wymienne baterie Li-Ion przy czym jeden komplet baterii powinien zapewniać nieprzerwaną pracę przez co najmniej 10 h
|  | zapis danych | gniazdo kart pamięci CF i SD oraz port USB umożliwiający odczyt i zapis danych bezpośrednio na urządzeniach pendrive
|  | Komunikacja | Bluetooth, Wi-Fi
|  | Odporność | co najmniej klasy IP66
|  | Temperatura pracy | od – 20 do + 50 oC
|  | Akcesoria dodatkowe | co najmniej 1 bateria Li-Ion, ładowarka 230V, kabel USB, instrukcja obsługi w języku polskim
|  | Oprogramowanie kontrolera | oprogramowanie musi być tej samej marki/producenta co odbiornik i kontroler i zapewniać co najmniej: • wykonywanie pomiarów GPS RTK wraz z tekstowym i graficznym prezentowaniem wyników pomiarów bez konieczności transferu danych do komputera PC • wykonywanie pomiarów statycznych – w trybie postprocessingu • obsługę danych rastrowych (co najmniej tif, tiff i jpg) • umożliwiające wykonywanie podstawowych obliczeń geodezyjnych: domiary ortogonalne, pomiary biegunowe, wcięcia liniowe, kątowe i liniowo-kątowe, przecięcia linii, obliczenia powierzchni, transformacje współrzędnych między układami 65, 1992, 2000, WGS84, • moduł obliczeniowy powinien umożliwiać tyczenie punktów i linii z użyciem odbiornika satelitarnego w tym obsługę „aktywnego wektora” • umożliwiające eksport\import wyników pomiarów do\z formatów danych: shp, DWG, DXF, txt) bez konieczności ich konwertowania w oprogramowaniu zewnętrznym • powinno posiadać polskie menu
3 | oprogramowanie na komputer PC | system operacyjny | powinno działać co najmniej pod nadzorem systemu Windows XP prof. 32-bit. i Windows 7 Prof. 64 bit.
|  | Funkcje minimum | • umożliwiające transmisję danych z zestawu pomiarowego (odbiornika satelitarnego) do PC • obliczanie statyczne punktów (minimum trzech) – postprocessing • umożliwiające przeprowadzenie wyrównania i analizy dokładnościowej pomierzonych punktów • tworzenie raportów z wykonanych obliczeń zgodnych z projektem wytycznych technicznych z dn. 01-03-2008 r. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii G-1.12 (Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG EUPOS) (aktualność treści projektu wytycznych zgodna z treścią publikowaną w dniu 30-09-2010 r.,lub później, na stronie http://www.asgeupos.pl/webpg/graph/standards/Wytyczne_G_1_12_21_04_2008.pdf) • umożliwiające graficzną wizualizację pomiarów • oprogramowanie do post processingu pomiarów statycznych oraz pomiarów RTK (minimum dla 5 punktów)
4 | akcesoria dodatkowe | tyczka kompozytowa | tyczka do zamontowania odbiornika o wysokości po rozłożeniu min. 2,5 m wraz z uchwytem do zamontowania kontrolera
|  | statyw + spodarka | statyw drewniany, spodarka i inne niezbędne urządzenia do wykonywania pomiarów statycznych
|  | waliza transportowa | sztywna waliza na odbiornik i kontroler
|  | komplet kabli | wszystkie kable, które będą niezbędne do użytkowania zestawu
|  | inne | inne akcesoraia nie wymienione w niniejszym opisie, lecz niezbędne do właściwego użytkowania zestawu (np. karta SIM)
5 | gwarancja i wsparcie techniczne | gwarancja | min. 24 miesiące na wszystkie elementy
|  | wsparcie techniczne | bezpłatne w okresie gwarancji (opcja minimalna)
|  | aktualizacje oprogramowania i firmware | min. 5 lat od dnia podpisania umowy
|  | szkolenie | w koszt urządzenia należy wliczyć pełne szkolenie z obsługi zestawu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej 3 osób, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie powinno uwzględnić co najmniej następujące zagadnienia: przygotowanie zestawu do pracy, przeprowadzenie pomiarów w terenie różnymi technikami (pomiar RTK, pomiar statyczny, pomiar z wykorzystaniem ASG-EUPOS, nawigacja do punktu o danych współrzędnych, nawigacja po danej linii), import/eksport danych do kontrolera/PC, opracowanie pomiarów (obliczenia i wyrównanie wyników obserwacji, spoprządzanie raportów), kontrola działania zestawu, konserwacja i przeglądy zestawu oraz inne zagadnienia związane z właściwym wykorzystaniem dostarczonego sprzętu i oprogramowania.
|  | dostawa | na koszt dostawcy