## Sheet1
Załącznik nr 1a do SIWZ
Nr referencyjny Zamówienia: ZP-26/2016
Zamawiający:
Biebrzański Park Narodowy Osowiec-Twierdza 8 19-110 Goniądz
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………..
FORMULARZ CENOWY OFERTY
„Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”
l.p. | Opis elementów wyposażenia i prac | *Uzupełnienie opisu | **/symbol / model / producent / wykonawca prac | Jedn. miary | Ilość | Cena zł netto | Wartość zł netto
* Uzupełnienie opisu w załącznikach (skróty): PW - Projekt wykonawczy "Wnętrza i ekspozycje" , PWM - Projekt wykonawczy "Multimedia", STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. ** należy podać jednoznaczene: symbol/model, producenta urządzenia/elementu lub wykonawcę prac
1. Remont sali ekspozycyjnej, holu i wiatrołapu (wnętrza tych pomieszczeń; parter). Czas realizacji: 01.IV - 15.VI. 2017 r.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE W TYM SYSTEM STEROWANIA KNX
1 | Demontaż isteniejących opraw oświetleniowych w trzech pomieszczeniach. Złożenie zdemontowanych materiałów na zewnątrz budynku, we wskazanym miejscu, nie dalej niż 50 m od remontowanych pomieszczeń. Utylizacja po stronie wykonawcy. | pomieszczenia i oprawy do wizji osobistej w siedzibie BbPN STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
2 | Demontaż istniejących łączników oświetleniowych w trzech pomieszczeniach. Złożenie zdemontowanych materiałów na zewnątrz budynku, we wskazanym miejscu, nie dalej niż 50 m od remontowanych pomieszczeń. Utylizacja po stronie wykonawcy. | pomieszczenia i łączniki do wizji osobistej w siedzibie BbPN STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
3 | Zasilacz systemowy KNX 160 mA, szerokość 4 mod. do istniejącej rozdzielnicy TP-1. | STWiORB i PWM |  | szt. | 1
4 | Ochronnik przepięciowy magistrali KNX do istniejącej rozdzielnicy TP-1. | STWiORB i PWM |  | szt. | 1
5 | Bramka KNX/DALI, szerokość 4 mod., do istniejącej rozdzielnicy TP-1. | STWiORB i PWM |  | szt. | 1
6 | Wyłącznik różnicowopradowy P302 TX3 25A 30MA 2P A, do istniejącej rozdzielnicy TP-1. | STWiORB i PWM |  | szt. | 1
7 | Wyłącznik nadprądowy S301 TX3 6000A B6 1P, do istniejącej rozdzielnicy TP-1. | STWiORB i PWM |  | szt. | 3
8 | Wyłącznik nadprądowy S301 TX3 6000A B10 1P, do istniejącej rozdzielnicy TP-1. | STWiORB i PWM |  | szt. | 1
9 | Wyłącznik nadprądowy S301 TX3 6000A B16 1P, do istniejącej rozdzielnicy TP-1. | STWiORB i PWM |  | szt. | 1
10 | Montaż powyższych (l.p 3-9): modułów KNX i DALI oraz wyłączników, w istniejącej rozdzielnicy TP-1 wraz z podłączeniem okablowania. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 9
11 | Jednokanałowy przekaźnik z interfejsem DALI, 230V/16A, z możliwością montażu nad sufitem podwieszanym w holu, odpowiedzialny za załączanie oświetlenia w gablotach, ramce foto i oświetlenia ogólnego w kącie wypoczynkowym holu wejściowego. | STWiORB i PWM |  | szt. | 4
12 | Montaż jednokanałowego przekaźnika z interfejsem DALI, 230V/16A nad sufitem podwieszanym w holu. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 4
13 | Osprzęt elektroinstalacyjny (m.in.: puszki elektroinstalacyjne, gniazda wtykowe 1-fazowe, systemy prowadzenia okablowania). | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
14 | Przewody instalacyjne elektryczne, w tym m.in.: YDYżo3x1,5mm2, YDYżo5x1,5mm2, YDYżo3x2,5mm2, E-BUS 2x2x0,8 mm | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
15 | Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzętem (dotyczy powyższych l.p.13,14) | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
16 | Przycisk ścienny KNX, 4-krotny z wbudowanym portem magistralnym + ramka, kolor biały. | STWiORB i PWM |  | szt. | 4
17 | Wykonanie otworów oraz osadzenie puszek elektroinstalacyjnych pod sterowniki ścienne KNX (dotyczy powyższego l.p 16) | STWiORB i PWM |  | szt. | 4
18 | Montaż sterowników ściennych systemu KNX z portem magistralnym w puszce elektroinstalacyjnej 060 wraz z podłączeniem magistrali KNX (dotyczy powyższego l.p.16). | STWiORB i PWM |  | kpl. | 4
19 | Obudowa natynkowa, metalowa dla sterownika ściennego KNX, 4-krotnego, z zamkiem na klucz, kolor biały. | STWiORB i PWM |  | szt. | 1
20 | Montaż powyższej obudowy natynkowej, metalowej dla sterownika ściennego KNX, 4-krotnego, z zamkiem na klucz. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
21 | Dookólny czujnik obecności z portem magistralnym KNX, z możliwością montażu w suficie podwieszanym, kolor aluminium. | STWiORB i PWM |  | szt. | 3
22 | Montaż powyższych dookólnych czujników obecności z portem magistralnym KNX w suficie podwieszanym. | STWiORB i PWM |  | szt. | 3
23 | Pomiary wykonanych instalacji elektrycznych | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
24 | Oprogramowanie i uruchomienie systemu KNX. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
RAZEM NETTO:
SYSTEM PROJEKCJI
25 | Przewody HDMI dł. 0,9 m. | STWiORB i PWM |  | szt. | 3
26 | Przewody HDMI dł. 4,6 m, dla połączenia komputera Inwestora z monitorem LCD 65" w holu wejściowym. | STWiORB i PWM |  | szt. | 1
27 | Przewody HDMI dł. 4,6 m, dla połączenia komputera Inwestora z gniazdem ściennym HDMI. | STWiORB i PWM |  | szt. | 1
28 | Wtynkowe gniazdo HDMI (do holu). | STWiORB i PWM |  | kpl. | 2
29 | Wykonanie otworów oraz osadzenie puszek elektroinstalacyjnych pod powyższe gniazda HDMI w holu wejściowym. | STWiORB i PWM |  | szt. | 2
30 | Montaż gniazda HDMI w puszce elektroinstalacyjnej 060 wraz z podłączeniem w holu wejściowym (dotyczy l.p.28, 29). | STWiORB i PWM |  | kpl. | 2
31 | Systemy prowadzenia okablowania: koryta, kanały, ruraże, uchwyty. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
32 | Rozprowadzenie (montaż) instalacji kablowej wraz z osprzętem (dotyczy l.p. 25-27 i 31). | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
33 | Akcesoria wykończeniowe konfekcji przewodów. Rodzaj i ilość złącz zależy od dostarczanych urządzeń spełniających specyfikację. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
RAZEM NETTO:
SYSTEM NAGŁOŚNIENIA
34 | Przewody instalacyjne systemu nagłośnienia, w tym TLgYp 2x1,5mm2, stereo audio. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
35 | Systemy prowadzenia okablowania: ruraże, uchwyty. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
36 | Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzętem (dotyczy l.p. 34, 35). | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
37 | Akcesoria wykończeniowe konfekcji przewodów. Rodzaj złącz zależy od dostarczanych urządzeń spełniających specyfikację. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
RAZEM NETTO:
SYSTEM STEROWANIA URZĄDZENIAMI MULIMEDIALNYMI ORAZ ELEKTRYCZNYMI
38 | Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni, poczwórny pyroelement, cyfrowy algorytm detekcji, wymienne soczewki Fresnela, funkcja prealarmu. | STWiORB i PWM |  | szt. | 1
39 | Przewody instalacyjne zinegrowanego systemu sterowania U/UTP, kat.6, 4x2x0,5mm. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
40 | Systemy prowadzenia okablowania: ruraże, uchwyty. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
41 | Rozprowadzenie instalacji przewodowej wraz z osprzętem (dotyczy l.p. 39 i 40). | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
42 | Gniazda wtynkowe RJ45, kat.6. (do holu). | STWiORB i PWM |  | kpl. | 2
43 | Wykonanie otworów oraz osadzenie puszek elektroinstalacyjnych pod powyższe gniazda RJ45 w holu wejściowym. | STWiORB i PWM |  | szt. | 2
44 | Montaż gniazda RJ45, kat.6, w puszce elektroinstalacyjnej 060 wraz z podłączeniem (dotyczy l.p. 42,43) | STWiORB i PWM |  | kpl. | 2
RAZEM NETTO:
SYSTEM OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, AWARYJNEGO I EKSPOZYCYJNEGO
45 | Demontaż starych płyt sufitu podwieszanego w sali ekspozycyjnej. Złożenie zdemontowanych materiałów na zewnątrz budynku, we wskazanym miejscu, nie dalej niż 50 m od remontowanych pomieszczeń. Utylizacja po stronie BbPN. | sufity podwieszane do wizji osobistej w siedzibie BbPN STWiORB i PWM |  | m2 | 66
46 | Malowanie istniejącej konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego na kolor szary w sali ekspozycyjnej. | konstrukcja do wizji osobistej w siedzibie BbPN STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
47 | Zakup i dostawa nowych płyt sufitu podwieszanego dla sali wystawowej: płyta akustyczna typu A, wymiar 600x600 mm, kolor szary. | sufity podwieszane do wizji osobistej w siedzibie BbPN STWiORB i PWM |  | m2 | 66
48 | Montaż nowych płyt sufitu podwieszanego w sali wystawowej. | STWiORB i PWM |  | m2 | 66
49 | Panel LED w sali ekspozycyjnej: moc 46W, temperatura barwowa 3000K, wskaźnik oddawania barw Ra 83, strumień 3570 lm, współczynnik olśnienia UGR<24, zasilacz DALI, zakres ściemniania 10-100%, żywotność min. 40 tys. godz, wymiary 595 x 595 x 10,5 mm, IP 40, dyfuzor PMMA, kolor obudowy biały. Miejsce docelowe - sala ekspozycyjna. | STWiORB i PWM |  | szt. | 18
50 | Oprawa zwieszana w formie linii świetlnej LED w holu: nominalna moc led 75W, temperatura barwowa 3000K, wskaźnik oddawania barw Ra 80, strumień 4017 lm, zasilacz DALI, żywotność min. 50 tys.godz, wymiary 3600 x 54 x 86 mm, IP 20. | STWiORB i PWM |  | szt. | 1
51 | Zawiesie z regulacją dla powyższej oprawy zwieszanej w formie linii świetlnej LED. | STWiORB i PWM |  | szt. | 4
52 | Projektor do oświetlenia ekspozycji w sali eksp., z możliwością montażu do szynoprzewodu trójfazowego: Spotlight 13W, temperatura barwowa 3000K, wskaźnik oddawania barw Ra 90(95), kąt świecenia 10 lub 30 stopni, oprawa sterowana DALI, żywotność min. 50 tys h, możliwość zastosowania akcesoriów tj. soczewki wydłużającej plamę światła tzw. elongation lens, klapki / barndoors, nakładka antyolśnieniowa / plastermiodu. Kolor projektora biały. | STWiORB i PWM |  | szt. | 29
53 | Jednofazowy szynoprzewód z magistralą DALI do zasilania i sterowania oprawami oświetleniowymi z adapterem do szyny. Szynoprzewód o długości 3 m, wykonany z profilu aluminiowego, z możliwością bezodstępowego łączenia szynoprzewodów w linię. Kolor biały. Miejsce docelowe - sala ekspozycyjna. | STWiORB i PWM |  | szt. | 5
54 | Jednofazowy szynoprzewód z magistralą DALI do zasilania i sterowania oprawami oświetleniowymi z adapterem do szyny. Szynoprzewód o długości 2 m, wykonany z profilu aluminiowego, z możliwością bezodstępowego łączenia szynoprzewodów w linię. Kolor biały. Miejsce docelowe - sala ekspozycyjna. | STWiORB i PWM |  | szt | 3
55 | Złącze zasilania jednofazowego szynoprzewodu z magistralą DALI. Miejsce docelowe - sala ekspozycyjna. | STWiORB i PWM |  | szt. | 4
56 | Łącznik prosty jednofazowych szynoprzewód z magistralą DALI. Miejsce docelowe - sala ekspozycyjna. | STWiORB i PWM |  | szt. | 2
57 | Łącznik 90st. jednofazowych szynoprzewód z magistralą DALI. Miejsce docelowe - sala ekspozycyjna. | STWiORB i PWM |  | szt. | 2
58 | Zakończenie szynoprzewodu, kolor biały. Miejsce docelowe - sala ekspozycyjna. | STWiORB i PWM |  | szt. | 4
59 | Zawiesie szynoprzewodu z regulacją. Miejsce docelowe - sala ekspozycyjna. | STWiORB i PWM |  | szt. | 21
60 | Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, wstropowa, autonomiczna, kolor biały, źródło światła LED 3W, optyka dla oświetlenia przestrzeni otwartej, praca awaryjna (na ciemno), autotest, czas podtrzymania min. 1 h. Świadectwo dopuszczenia CNBOP. | STWiORB i PWM |  | szt. | 14
61 | Oprawa kierunkowa jednostronna, natynkowa, autonomiczna, 1,2W LED, praca awaryjna (na ciemno), autotest, montaż nad drzwiami wyjściowymi z sali, z piktogramem "WYJŚCIE EWAKUACYJNE", czas podtrzymania min. 1h. Świadectwo dopuszczenia CNBOP. | STWiORB i PWM |  | szt. | 1
62 | Montaż urządzeń systemu oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ekspozycyjnego. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
63 | Zaprogramowanie i uruchomienie systemu oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ekspozycyjnego. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
64 | Sprawdzenie bezpieczeństwa nowego systemu oświetlenia awaryjnego oraz naniesienie zmian w istniejącym projekcie oświetlenia awaryjnego w budynku przez osobę z uprawnieniami do tych zadań. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
RAZEM NETTO:
KLIMATYZACJA SALI EKSPOZYCYJNEJ
65 | Dostawa i montaż jednostki wewnętrznej, Qch=2,5kW | STWiORB i PWM |  | szt. | 2
66 | Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej, Qch=5,0kW, Pe=1,56kW (230V), | STWiORB i PWM |  | szt. | 1
67 | Wykonanie instalacji freonowej (rury miedziane 6,35/9,52mm, dl. ok. 32 mb) | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
68 | Wykonanie instalacji skroplin (PVC-U 16mm, dł. ok. 22 mb) | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
69 | Dostawa i montaż pompki skroplin | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
70 | Uruchomienie systemu klimatyzacji | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
71 | Malowanie ścian: sali ekspozycyjnej, holu i przedsionka zgodnie z kolorystyką w projekcie. Materiały - farby o niskiej ścieralności i posiadające właściwości antyalergiczne. Plus robocizna. | PW |  | kpl. | 1
72 | Tło dioramy w sali ekspozycyjnej, zgodnie z projektem. Tło dioramy stanowi wydruk wielkoformatowy na folii samoprzylepnej naklejony na płyty PCV. Wydruk z pliku graficznego (zdjęcie lub rysunek w rozdzielczości 100 dpi). Trzy powierzchnie o łącznej powierzchni ok. 19 m.kw. | PW |  | kpl. | 1
RAZEM NETTO:
RAZEM REMONT SALI EKSPOZYCYJNEJ, HOLU I WIATROŁAPU (WNĘTRZA TYCH POMIESZCZEŃ; PARTER). CZAS REALIZACJI: 01.IV - 15.VI. 2017 R. NETTO:
2. Doposażenie sali wykładowej, sali konferencyjnej i ściany frontowej budynku. Czas realizacji 01.IV - 30. IV.2017 r.
73 | Gablota zewnętrzna, wodoszczelna, dwudrzwiowa, otwierana na boki, z fryzem (z płyty Flex) i nadrukiem logo BbPN. Wymiary około 250x100x 5 cm / szer. x wys. x gł. Zamek patentowy. Podłoże z magnetycnej płyty. Podświetlenie Led fryzu i gabloty. Oświetlona uruchamiane przez czujnik zmierzchowy i ruchowy. Miejsce docelowe - front budynku BbPN (ściana bez zadaszenia). Z montażem. |  |  | szt. | 1
74 | Kamera podsufitowa, bez mikrofonu, IP, kopułkowa, przeznaczona do pracy w systemach CCTV IP i z możliwością zapisu na nośniki elektroniczne NAS. Ozdzielczosć minimum 4 Mpx, predkość nagrań - minimum 20 kl/s, Dual Stream, cyfrowa redukcja szumu (DNR) WDR, Dwustrumieniowość kodowania H.264+ z opcja wyboru profilu pracy do łącza sieciowego, Dostęp do obrazu kamery z przeglądarek internetowych, oprogramowania sieciowego, przechwytywanie pojedynczych klatek. Zgodnosć ze standardami ONVIF i RTSP. Tryb sensora CMOS, czułość 0,01 lx lub wyższa, tryb nocny, zasięg promiennika IR min. 30 m., gniazdo kart pamięci, kl. szczel. IP66, odporność IK08, Zasilanie PoE lub 12 VDc. Miejsce docelowe - sala konferencyjna. Z montażem. | pomieszczenia do wizji osobistej w siedzibie BbPN |  | szt. | 1
75 | Rzutnik multimedialny full HD, DLP, projektor lampowy, kontrast min. 10000, jasnosć min 3000 lum., żywotnoc lampy min. 4000 h. Miejsce docelowe - sala wykładowa. Z montażem. | pomieszczenia do wizji osobistej w siedzibie BbPN |  | szt. | 1
76 | Laptop 17 cali z oprogramowaniem Win 10 i MS Office; licencja dożywotnia na Win 10, licencja komercyjna na MS Office (minimum: Word, Exel, PowerPoint) z zastosowaniem komercyjnym (firma). Gwarancja na sprzęt i oprogramowanie min. 2-letnia. Laptop kompatybilny z powyższym rzutnikiem (l.p. 80). Miejsce docelowe - sala wykładowa. Z montażem. |  |  | szt. | 1
RAZEM DOPOSAŻENIE SALI WYKŁADOWEJ, SALI KONFERENCYJNEJ I ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU. CZAS REALIZACJI 01.IV - 30. IV.2017 R. NETTO:
3. Wyposażenie sali ekspozycyjnej. Czas realizacji 01.X. - 15.XII 2017 r.
EKSPOZYCJA "KŁADKA"
77 | Projektor laserowy, WUXGA (1920x1200), 3 panele LCD BrightEra; 4100 lumenów; kontrast 10000:1; dostarczany z obiektywem (1.39-2.23:1); zoom 1.6; obraz 40" -600"; WEJŚCIA: INPUT A: Analog RGB/Y PB PR Dsub15, Stereo mini jack, INPUT B: DVI-D 24 pin (obsługa HDCP), audio dzielone z INPUT A: INPUT C: HDMI (obsługa HDCP): INPUT D: HDBaseT RJ45, 4 play (Video, Audio, LAN, Control); wideo BNC; WYJŚCIA: wyj. A: Analogue RGB HD D-sub 15pin, Stereo mini jack (variable out); wyj. B: DVI-D, stereo audio mini jack; STEROWANIE: RS232C (DSUB 9pin), RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, Control S (stereo mini jack, DC5V); POZOSTAŁE: EDGE BLENDING, WARP, 360° installation, picture by picture, Direct Power On/Off; LENS SHIFT: PIONOWY: +60% -5% ; POZIOMY: +/-32% (manualny); Gwarancja 5 lat Prime Support lub 12.000h. Bez montażu. W koplecie prezentacja filmowa o czasie trwania 4 min., Dwie wersje filmu: w języku polskim i angierlskim. Z przekazaniem wyłącznych praw majątkowych dla BbPN. | PWM szczegóły filmu w PW |  | szt. | 1
78 | Sufitowy uchwyt do powyższego wideoprojektora skierowanego do dołu, kolor biały. |  |  | szt. | 1
79 | Ekran projekcyjny napinany na aluminiowej ramie przy użyciu elastycznych gumek, powierzchnia projekcyjna biała VisionWhitePro, powierzchnia o wymiarach 160x100 cm (format 16:10). Miejsce docelowe na podłodze. Bez montażu. | PW |  | szt. | 1
80 | Obudowa ekranu w formie kładki wraz z podestem zgodne z projektem wraz z montażem. Kładka z poręczami: drewno sosnowe, bejcowane na kolor "dąb rustykalny" kryta lakierem bezbawnym nawierzchniowym, poliuretanowym, jednoskładnikowym, twardym, matowym. Podest (z płyt materiału drewnopochodnego) wytrzymujący obciążenie kilku dorosłych osób. | PW |  | kpl. | 1
81 | Makieta (mapa) gwiazd podwieszona pod syfitem (nad kładką) wraz z montażem. Wymiar ok. 2x2 m. Płyta PCV 1 cm. (w kolorze czarnym) zawieszona bezpośrednio pod sufitem, malowana na kolor czarny matowy. W nawierconych otworach pojawiają się końcówki światłowodów w układzie gwiazd Wielkiego Wozu i otaczających (Mały Wóz i Gwiazda Polarna). | PW |  | kpl. | 1
82 | Odtwarzacz (player) sygnałów audio-wideo. Full HD 1080p, port na kartę SDHC i SDXC, port USB, GPIO, złącze Ethernet, RS232, wyjście HDMI + VGA, wyjście stereo audio, funkcje interaktywne, harmonogram odtwarzania, możliwość wgrywania kontentu przez sieć LAN. Miejsce docelowe nad sufitem podwieszanym. Bez montażu. Łacznie z prezentacją audio. Prezentacja audio: „Przelot ptaków" o czasie od min. 30 sek. do max. 60 sek. Kilka zdań lektora w języku polskim i w języku angielskim. Tekst w języku polskim merytorycznie po stronie BbPN. Z przekazaniem wyłącznych praw majątkowych dla BbPN. | szczegóły nagrania audio w PW |  | szt. | 1
83 | Zestaw głośnikowy ścienny, dwudrożny; 100W/8Q; pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 85Hz-17kHz; skuteczność 90 dB (1W, 1m); głośnik niskotonowy 5,25" + głośnik wysokotonowy 0,75", montaż naścienny na przegubie kulistym, kolor czarny. Bez montażu. | PWM |  | szt. | 8
84 | Głośnik sufitowy 6,5", 60W//80, kolor srebrny. Bez montażu. | PWM |  | szt. | 2
RAZEM NETTO:
EKSPOZYCJA "BIEBRZAŃSKIE SIANOKOSY"
85 | Mapa interaktywna wykonanaz płyty wiórowej bez okleiny, gr. 18 mm, rozmiar 250 cm x 160 cm (szer. x wys.). Przód płyty wiórowej oklejony płytą ze spienionego PCV gr. 2mm w rozmiarze 250 cm x 160 cm (szer. x wys.). Na PCV naklejka z nadrukiem zgodnie z projektem ustalonym z BbPN. Wyłączne prawa majątkowe rysunku (projektu) przechodzą na BbPN. Pomiędzy płytą wiórową a spienionym PCV 12 szt. czujników pojemnościowych w miejscach, których dotknięcie lub zbliżenie dłoni będzie uruchamiało wyświetlanie przez wideoprojektor treści (zgodne ze scenariuszem ekspozycji). Czujniki pojemnościowe z możliwością podłączenia do modułu czujnika umożliwiającego obsługę 12 czujników pojemnościowych. W płycie wiórowej wnęka umożliwiająca umieszczenie modułu czujnika połączonego z modułem komunikacji I2C/RS232. Bez montażu. Wykonanie animacji około 10 obiektów ruchomych wyświetlanych na mapie interaktywnej zgodnie z opisem w scenariuszu ustalonym z BbPN. Animacje połączone z dźwiękiem: odgłosy przyrody adekwatne do obiektu i komentarz narratora, dodatkowo wyświetlane opisy w jez. polskim i angielskim. Testy w jęz. polskim oraz materiały foto i video ułatwiajace stworzenie animacji po stronie BbPN. Całość animacji z przekazaniem wyłącznych praw majątkowych dla BbPN. | PW PWM |  | kpl. | 1
86 | Wideoprojektor LCD z ultrakrótką ogniskową, jasność 3500 Ansilumen, rozdzielczość WXGA (1280x800), kontrast 6000:1, współczynnik projekcji 0.36 : 1; wielkość (przekątna) ekranu: maksymalnie: 279,4 cm, minimalnie: 147,3 cm; wejścia min. 1xMini D-sub 15-pin, 1xHDMI, 1x3.5 mm stereo mini jack; złącze USB 2.0 high speed; złącze sterowania: RS-232; złącze LAN RJ45; wbudowany głośnik 1 x 20 W (mono); poziom hałasu [dB] 28 / 29 / 38 (w eko / normal / w wysokiej jasności); żywotność lampy [godz]: 6000 w trybie eko / 5000 w trybie normalnym / 3800 w trybie wysokiej jasności. Gwarancja 3 lata na projektor i 6 miesięcy (maksymalnie 1000 godzin) na lampę. W zestwie regulowany uchwyt ścienny. Obudowa w kolorze białym. Bez montażu. | PWM |  | szt. | 1
87 | Zapasowa lampa do wideoprojektora LCD o jasności 3500 Ansilumen. Bez montażu. |  |  | szt. | 1
88 | Komputer w obudowie typu miniPC: (z możliwością montażu na uchwycie wideoprojektora LCD z ultrakrótką ogniskową) - system operacyjny 64bit klasy Windows 7 - procesor klasy Intel Core i3 lub lepszy - płyta główna dostosowana do procesora - pojemność pamięci DRAM 4 GB - zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbps - zintegrowana karta dźwiękowa - zintegrowana karta graficzna klasy minimum Intel HD - wbudowany dysk SSD o pojemności co najmniej 120 GB; - zasilacz o mocy minimalnej 65W; -wyjścia karty graficznej:1 x wyjście HDMI, 1 x mini Display Port - zewnętrzne porty we-wy:1 x RJ45, 4 x USB 3.0, 1 x Audio - karta sieciowa 10/100/1000 - łączność bezprzewodowa 802.11AC - Bluetooth - mocowanie VESA, wymiary 111 x 115 x 35 mm. Bez montażu. |  |  | szt. | 1
89 | Moduł komunikacji RS232/USB. Bez montażu. |  |  | szt. | 1
RAZEM NETTO:
EKSPOZYCJA "DIORAMA"
90 | Diorama z 4 preparatów dermoplastycznych. Składowe:podest, tło z grafiką. | PW |  | kpl. | 1
91 | Tropniki wraz z korytkiem. | PW |  | kpl. | 1
RAZEM NETTO:
EKSPOZYCJA "PANORAMA"
92 | Projektor laserowy, WUXGA (1920x1200), 3 panele LCD BrightEra; 4100 lumenów; kontrast 10000:1; dostarczany z obiektywem (1.39-2.23:1); zoom 1.6; obraz 40" -600"; WEJŚCIA: INPUT A: Analog RGB/Y PB PR Dsub15, Stereo mini jack, INPUT B: DVI-D 24 pin (obsługa HDCP), audio dzielone z INPUT A: INPUT C: HDMI (obsługa HDCP): INPUT D: HDBaseT RJ45, 4 play (Video, Audio, LAN, Control); wideo BNC; WYJŚCIA: wyj. A: Analogue RGB HD D-sub 15pin, Stereo mini jack (variable out); wyj. B: DVI-D, stereo audio mini jack; STEROWANIE: RS232C (DSUB 9pin), RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, Control S (stereo mini jack, DC5V); POZOSTAŁE: EDGE BLENDING, WARP, 360° installation, picture by picture, Direct Power On/Off; LENS SHIFT: PIONOWY: +60% -5% ; POZIOMY: +/-32% (manualny); Gwarancja 5 lat Prime Support lub 12.000h. Bez montażu. | PWM |  | szt. | 1
93 | Uchwyt sufitowy projektora laserowego, wysięg 323-404 mm, udźwig 20 kg, prowadzenie kabli wewnątrz ramienia. Bez montażu. |  |  | szt. | 1
94 | Obiektyw zmiennoogniskowy o krótkiej ogniskowej, od 0,85:1 do 1,0:1 (WUXGA) do powyższego projektora laserowego. Bez montażu. |  |  | szt. | 1
95 | Ekran projekcyjny łukowy ramowy napinany, o powierzchni białej 260 cm x 252 cm (długość łuku x wysokość), powierzchnia projekcyjna czynna o wymiarach 260 cm x152 cm. Bez montażu. Ekran łącznie z filmową prezentacją o BbPN. Czas 2 min. Wyłączne prawa majątkowe dla BbPN. | szczegóły filmu w PW |  | szt. | 1
96 | Odtwarzacz (player) sygnałów audio-wideo. Full HD 1080p, port na kartę SDHC i SDXC, port USB, GPIO, złącze Ethernet, RS232, wyjście HDMI + VGA, wyjście stereo audio, funkcje interaktywne, harmonogram odtwarzania, możliwość wgrywania kontentu przez sieć LAN. Miejsce docelowe nad sufitem podwieszanym. Bez montażu. Odtwarzacz łącznie z nagraniem audio. | szczegóły nagrania audio w PW |  | szt. | 1
97 | Materace imitujące trwanik, każdy o przybliżonym wymiarze 10x100x300 cm, pokryte od góry i z boków sztuczną trawą - trawa do pokrywania boisk z montażem. | PW |  | kpl. | 1
RAZEM NETTO:
Ekspozycja pozostałe
98 | "Skrzynia pełna niespodzianek" z montażem. Składowe: skrzynie, podstawka, pudełka, zawieszki, plansza ze sklejki, ramki foto. Koszty eksponatów przyrodniczych, zdjęć oraz plansz z mapą dla niewidomych po stronie BbPN. | PW |  | kpl. | 1
99 | "Puzzle magnetyczne" z montażem. Składowe: plansza metalowa, magnesy, projekt graficzny. | PW |  | kpl. | 1
100 | "Tablica o BbPN" - plansza grawerowna na szkle 80x140 cm, podświetlana z montażem. Wsad (zdjecia, teksty w języku polskim) po stronie BbPN. | PW |  | kpl. | 1
101 | "Ułuż biebrzański krajobraz" z montażem. Składowe: prostopadłościany obrotowe, grafika. | PW |  | kpl. | 1
102 | "Bataliony" z montażem. Składowe: plansza, piony, tablet, koło losowania, grafika, tłumaczenie na jęz. angielski i Brailla. Zasady gry, teksty w jęz. polskim oraz film - dostarcza BbPN. | PW |  | kpl. | 1
103 | Wysłona grzejników jako demontowalna obudowa (rama drewniana z napiętą siatką metalową o drobnych oczkach) oraz osłona rur pionowych płytą wiórową malowaną w kolorze ściany. | PW |  | kpl. | 1
RAZEM NETTO:
RAZEM WYPOSAŻENIE SALI EKSPOZYCYJNEJ. CZAS REALIZACJI 01.X. - 15.XII 2017 R. NETTO:
4. Wyposażenia do holu i przedsionka. Czas realizacji 01.X. - 15.XII 2017 r.
104 | Lada zgodnie z projektem w punkcie informacyjnym. Taśma LED jako oświetlenie wewnętrzne gablot lady. Barwa biała zimna 6000-6500K. Napięcie: 12V DC - prąd stały.Typ diody: SMD 3528 PLCC2 1-chip Epistar. Kąt świecenia: 120º. Całość lady i oświetlenia z montażem. | PW |  | szt. | 1
105 | Regał z drzwiami przesuwnymi zgodnie z projektem. Regał z drzwiami przesuwanymi. Regał o wymiarach ok. 290 cm (wysokość), 280 cm (szerokość) i 50 cm (głębokość). Regał w ½ dolnej części z szufladami, sięgającymi do poziomu ok. 100-130 cm od podłogi, wysokość szuflady 12 – 20 cm, pozostała część regału wypełniona półkami, odległość między półkami nie większa niż 45 cm. Materiał: płyta wiórowa okleinowana (kolorystyka jesion) drzwi przesuwne pokryte fototapetą (wydrukiem wielkopowierzchniowym - opis poniżej). Metalowa, rozstawna drabinka o wysokości 100 cm jako element wyposażenia regału. Z montażem. | PW |  | szt. | 1
106 | Regał z drzwiami otwieranymi zgodnie z projektem. Regał o wymiarach ok. 290 cm (wysokość), 80 cm (szerokość) i 50 cm (głębokość). Drzwi dwuskrzydłowe, dzielone w stosunku 220/70 cm, dwie pary. Materiał: płyta wiórowa okleinowana (kolorystyka jesion). Wewnątrz co najmniej 8 sztuk półek z możliwością regulowania ich rozstawu. Drzwi z mechanizmem zapobiegającym trzaskaniu w chwili zamykania. Z montażem. | PW |  | szt. | 1
107 | Krzesło obrotowe z podłokietnikami dla dorosłego, z regulacją wysokości i pochylenia oparcia do stanowiska komuterowego przy ladzie. Z montażem stanowiska komuterowego i podłączeniem komputera z monitorem dotykowym 65" w punkcie informacji. | PW |  | szt. | 1
108 | Ruchome, dwuskrzydłowe drzwiczki zgodnie z projektem – wejście do punktu informacyjnego. Drzwiczki uchylne obustronnie z pleksi z grafiką naklejoną jednostronnie z folii samoprzylepnej. Wyłączne prawa majątkowe grafiki dla BbPN. Z montażem. | PW |  | szt. | 1
109 | Wydruk wielkopowierzchniowy z montażem. Kolorowy, ze zdjęcia na ścianie holu o wymiarze ok. 9x3 m. Wydruk na folii samoprzylepnej matowej. Rozdzielczoś przygotowania fotografii 100 dpi. Wyłączne prawa majątkowe grafiki dla BbPN. Możliwość czyszczenia powierzchni wodą z łagodnym detergentem. | PW |  | kpl. | 1
110 | Mapa rozwijana ręcznie z sufitu przy ladzie. Wymiar ok. 200x200cm. Samoczynne zwijanie się powrotne, obsługa bezprądowa. Materiał umożliwiający czyszczenie mapy wodą z łagodnym detergentem. Mapa obszaru BbPN (z otuliną plus najbliższe okolice) o treści na wzór typowych map turystycznych. Treść mapy zgodna z wytycznymi BbPN. Wyłączne prawa majątkowe grafiki dla BbPN. Z montażem na suficie podwieszanym. | PW |  | szt. | 1
111 | Otwierana gablota do zawieszania ogłoszeń. Wymiary 70x100x5 cm. Drzwiczki jednoskrzydłowe przeźroczyste. Podłoże z magnetycnej płyty. Z montażem na ścianie przy głównym wejściu naprzeciwko punktu informacyjnego. | PW |  | szt. | 1
112 | Modernizacja istniejących czterech gablot (witryn) w holu, każda o wym. ok. wys. 250xszer.100xgł. 40 cm. Tło - wydruk wielkoformatowy na folii samoprzylepnej naniesiony na płytę PCV. Oświetlenie dostosowane do nowej ekspozycji. Malowanie płyt meblowych na kolor RAL 7045. Z montażem (ustawienie przy sali konferencyjnej). Wyłączne prawa majątkowe grafiki dla BbPN. | PW plus wizja osobista |  | kpl. | 1
113 | Modernizacja istniejących kasetonów z przeźroczami. Modernizacja istniejących kasetonów (stworzenie pojedynczego o wym. około 1x3 m, ze starych 6 sztuk). Z montażem w tym samym miejscu - na ścianie przy sali konferencyjnej. W tym modernizacja podświetlenia kasetonów. Zdjęcia pozostają bez zmian. | PW plus wizja osobista |  | kpl. | 1
114 | Sofa dwuosobowa, barwiona skóra, wym. ok.139x78x68 cm. Z montażem (dostawa, złożenie, ustawienie). | PW |  | szt. | 2
115 | Sofa trzyosobowa, barwiona skóra, wym. ok.180x78x68 cm. Z montażem (dostawa, złożenie, ustawienie). | PW |  | szt. | 1
116 | Zestaw stolików do sof, sklejka, okleina w kolorze olchy, wym. ok. 70x60x45 cm. Z montażem (dostawa, złożenie, ustawienie). | PW |  | kpl. | 1
117 | Stolik dziecięcy, o wym. ok. 50x60x50 cm. Z montażem (dostawa, złożenie, ustawienie). | PW |  | kpl. | 2
118 | Krzesełka dziecięce dostosowane do wymiaru stolików jw. Z montażem (dostawa, złożenie, ustawienie). | PW |  | szt. | 5
119 | Skrzynia o wym. ok. 30x60x40 cm. Drewno sosnowe, z zaogrąglonymi krawędziami, malowane farbą akrylową w kolorystyce zgodnej z meblami dziecięcymi. | PW |  | szt. | 1
120 | Komódka o wym. ok. 25x60x60 cm. Drewno sosnowe, z zaogrąglonymi krawędziami, malowane farbą akrylową w kolorystyce zgodnej z meblami dziecięcymi. | PW |  | szt. | 1
121 | Zestaw materiałów edukacyjnych dla dzieci. Gra "Wędrówka po BbPN" (dla dzieci w wieku 3-6 lat) w całości na zamówienie - pomysł i grafika z przekazaniem wyłącznych praw majątkowych dla BbPN. Inne materiały edukacyjne: pieczęcie edukacyjne – 4 kpl. dla najmłodszych (głównie przedszkolaków), klocki, układanki dla dzieci w wieku 3 do 6 lat. Materiały piśmiennicze - kolorowanki (200 szt.), papier (gr. 80-90; 10 ryz) i kredki (50 kpl. po 10 kredek w komplecie). | PW |  | szt. | 1
122 | Stół komputerowy bez szuflad, nogi metalowe, blat okleina, kolor olcha, wym. ok.. 120x70x75 cm. Z montażem (dostawa, złożenie, ustawienie). | PW |  | szt. | 1
123 | Krzesło obrotowe z podłokietnikami dla dorosłego, z regulacją wysokości i pochylenia oparcia do powyższego stołu komuterowego. Z montażem (dostawa, złożenie, ustawienie). | PW |  | szt. | 1
124 | Wydruk wielkoformatowy (plakat/tablica) o wym. ok. 200 x 200 cm, druk na folii i naklejeniu na PCV o gr. 8 -10 mm lub druk solventowy na PCV o gr. 8-10 mm. Rysunek zgodny z wytycznymi BbPN Graficznie przedstawiony fragment lasu z przekrojem przez rzekę oraz ukrytymi między drzewami zwierzętami, ptakami itp. Forma graficzna podobna do tej przyjętej w sali wystawienniczej. Wyłączne prawa majątkowe do projektu graficznego plakatu przekazane dla BbPN. | PW |  | szt. | 1
125 | Tablica informacyjna, o prof. Adamie Pałczyńskim. Druk na folii i naklejenie na PCV o gr. 8-10 mm lub druk solventowy na PCV o gr. 8-10 mm. Wsad po stronie BbPN. Skład, wydruk i montaż na ścianie przy wejściu do sali konferencyjnej po stronie wykonawcy. | PW |  | szt. | 1
126 | Maskotka łosia wysokości około 2 m, służąca też jako przebranie dla dorosłego człowieka (wzór do obejrzenia w siedzibie BbPN). Materiały i wykonanie zgodnie ze sztuką lalkarską stosowaną przy produkcji strojów i kukieł teatralnych. Bez montażu. | PW plus wizja osobista |  | szt. | 1
127 | Mapa Europy w przedsionku, służąca do wpinania szpilek wskazujących na miejsce pochodzenia osób odwiedzających park. Druk wielkoformatowy na materiale imitujacym fakturę płótna. Wymiary około 200x 130 cm.Tkanina rozciągnięta na ramie połączonej z miękką płytą (np. PCW, pilśnią). Forma graficzna uzgodniona z BbPN. Wyłączne prawa majątkowe do projektu graficznego mapy przekazane dla BbPN. Możliwość czyszczenia powierzchni frontowej wodą z detergentem. Z montażem w przedsionku. |  |  | szt. | 1
128 | Kaseton - logo parku nad wejściem o wymiarach przybliżonych 80x80cm (kwadrat lub prostokąt) lub średnicy 80 cm (koło) wykonany w ramie aluminiowej głębokości ok. 10 cm. Logo Parku wycięte bądź nadrukowane na folii samoprzylepnej, transparentnej naniesionej na płytę poliwęglany (mleczną) stanowiącą front kasetonu. Podświetlenie wewnętrzne taśmami LED białym światłem. Grafika po stronie BbPN. Skład, wydruk i montaż po stronie Wykonawcy. |  |  | szt. | 1
RAZEM NETTO:
SYSTEM PROJEKCJI W HOLU - bez montażu
129 | Profesjonalny monitor z ekranem LCD 65", wsparcie technologii dotyku wielokrotnego z maksymalnie 5 punktami równoczesnego dotyku. Technologia kamery optycznej - 4 wbudowane kamery zapewniają szybką reakcję na dotyk i doskonałą użyteczność - możliwość korzystania z palców, rysików i rękawiczek. Podwójna powłoka przeciwodblaskowa o doskonałej widoczności i z w pełni hartowanego szkła. Rozdzielczość monitora natywna 1920 x 1080 przy 60 Hz; kontrast 4000:1; czas reakcji 8ms (grey-to-grey); częstotliwość odświeżania obrazu 60Hz; obudowa w kolorze czarnym. Funkcja wygaszacza ekranu; Scheduler (funkcja planowania włączania/wyłączania); PIN jako zabezpieczenie przed kradzieżą. Sterowanie z pilota IR oraz poprzez LAN i RS232. Złącze karty opcjonalnej OPS. Gwarancja 3 lata (w tym na podświetlanie ekranu). Wbudowane głośniki 2x10W. | PWM |  | szt. | 1
130 | Karta komputera typu Slot-in PC with Intel® Core i3 2 x 2.7 GHz CPU OPS, złącze 2xUSB 3.0, SD, RJ45. HDD 32 GB SSD, RAM 8 GB, system operacyjny Microsoft Windows 10 (montaż w złączu/slocie karty opcjonalnej OPS monitora LCD 65"). Licencja na system operacyjny dożywotnia. |  |  | szt. | 1
131 | Uchwyt ścienny do montażu monitora LCD 65" |  |  | szt. | 1
132 | Indywidualne stanowisko w formie tubusa o zmiennym kącie nachylenia, umożliwiające oglądanie obrazów 3D wyświetlanych na monitorze LCD bez potrzeby stosowania okularów 3D. Możliwośc korzystania z tubusa przez osoby stojące jak i siedzące np. na wózku inwalidzkim (regulowana wysokość pozycji okularu 70-160 cm). Obraz wyświetlany z dedykowanej zintegrowanej stacji graficznej na monitorze LCD 3D min. 23", rozdzielczość 1920x1080, za pośrednictwem wizjera. Wyświetlane projekcje sterowane przez widza w sposób uproszczony, umożliwiający wybór katalogu obrazów, wybór zdjęć poprzez przewijanie ich przy pomocy wbudowanych w urządzenie przycisków. Obudowa odporna na uszkodzenia. Głośniki stereo zintegrowane z wizierem. | PWM |  | szt. | 1
133 | Oprogramowanie prezentacyjne do stanowiska w formie tubusa. Koszty materiałów (np. tekstry, zdięcia) niezbędne do stworzenia prezentacji po stronie BbPN. Oprogramowanie z przekazaniem praw majątkowych, wyłącznych dla BbPN. | PWM |  | kpl. | 1
134 | Infokiosk do montażu wewnątrz budyku, wolnostojacy z możliwością przesuwania. Obudowa kiosku wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo ( dowolny kolor z palety RAL, jak również umieszczenie na nim elementów identyfikacji wizualnej ), przystosowany do obsługi przez osoby niepełnosprawne. Jednostka centralna: Procesor Intel Celeron 2957U, Pamięć 4 GB, Dysk: 500 GB, system operacyjn: Windows 7 Home Premium Wi-Fi, głośniki, monitor 22'' z technologią dotyku - IR. Sposób wykrywania dotyku - palec lub wskaźnik. Siła wykrycia dotyku - nie jest wymagana siła. Precyzja pozycjonowania - 2 mm. Czas reakcji: 16ms. Prędkość kursora - 120 pkt/s. Grubość szkła 3 mm lub więcej. Przejrzystość - nie mniej niż 92% Intensywność użytkowania - ponad 60 milionów dotknięć. Licencja na system operacyjny: Windows 7 Home Premium - dożywotnia. Infokiosk z wgraną aplikacją - maksimum 10 zakładek. Koszty materiałów (zdięcia. filmy, grafika, teksty w języku polskim) niezbędne do stworzenia prezentacji dostarcza BbPN. Tłumaczenie na jęz. angielski ok. 10 stron tekstu po stronie Wykonawcy. Aplikacja z przekazaniem praw majątkowych, wyłącznych dla BbPN. | PW PWM |  | kpl. | 1
135 | Router wi-fi, obsługa standardów 802.11b/g/n; interfejsy LAN: 4 x 100Base-TX, WAN: 1 x 100Base-TX | PWM |  | szt. | 1
136 | Tablet typu Apple iPad Pro 9,7" Wi-Fi 32GB, wyświetlacz Retina Multi Touch o przekątnej 9,7 cala z podświetleniem LED. Rozdzielczość 2048 na 1536 pikseli przy 264 pikselach na cal (ppi). Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców. Procesor A9X z architekturą 64-bitową i koprocesorem ruchu M9. Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac); dwa kanały (2,4 GHz i 5 GHz) |  |  | szt. | 1
137 | Licencja dożywotnia na użytkowanie aplikacji sterującej na tablecie. |  |  | szt. | 1
138 | Szafka sprzętowa Rack 19", wysokość 15U, wymiar 60x60x79 cm (szer.xgł.xwys.). Korpus szafki w kolorze RAL 9005 - czarny mat z drzwiami szklanymi i zdejmowaną osłoną tylną, blat z płyty meblowej w kolorze Calvados. Cztery stopki regulacyjne. Wyposażenie dodatkowe: 2 x listwa zasilająca, wyłącznik podświetlany, ilość gniazd z bolcem min. 6, 3 x półka 2U, 3 x zaślepka perforowana 1U. | PWM |  | kpl. | 1
139 | Odtwarzacz (player) sygnałów audio w formatach MP3, AAC, PCM Wave, port na kartę SDHC/SDXC, złącze RS232, wyjście stereo audio, port Ethernet 10/100, USB, styki wyzwalania ścieżek dźwiękowych z przestrzenną ścieżką dźwiękową emitującą przelot ptaków i ścieżką dżwiękową lektora prowadzącego. Prezentacja audio „Przelot ptaków" o czasie od min. 30 sek. do max. 60 sek. Prezentacja z przekazaniem wyłącznych praw majątkowych dla BbPN. | PWM |  | szt. | 1
140 | Ośmiokanalowy wzmacniacz mocy do szafki Rack, klasa D, moc: 8x125W/8Q, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 110 dB, zniekształcenia THD: mniejsze niż 0.05%, technologia DriveCore, zasilacz impulsowy z czterema trybami pracy zależnymi od obciążenia, chłodzenie grawitacyjne, wejścia symetryczne na listwach, wyjścia głośnikowe na listwach, gniazdo monitorowania, mocowanie do racka, wysokość 1U. | PWM |  | szt. | 1
141 | Przedwzmacniacz AV Surround do szafki Rack, min. 7.1 kanałowy; procesor DSP; wyjścia liniowe analogowe symetryczne na złączach XLR (zdekodowane kanały analogowe audio surround); sterowanie RS232; Remote (IR) Input/Output; wejścia audio cyfrowe: min. 2xoptyczne, 2xcoaxial; wejścia audio analogowe min. 3xstereo; 8 wejść HDMI, 2xwyjścia HDMI; HDMI 3D passthrough; montaż na półce 2U w szafie rack 19". | PWM |  | szt. | 1
142 | Matryca stereo audio do szafki Rack, 8 wej. x 8 wyj., sterowanie RS232 lub z panela przedniego, wysokość 2U. | PWM |  | szt. | 1
143 | Odtwarzacz Blu-ray do szafki Rack, cyfrowe wyjście audio: coaxial, sterowanie RS232, wysokość 1U. | PWM |  | szt. | 1
144 | Moduł sterujący do szafki Rack, komunikacja Ethernet wyposażona w porty do sterowania urządzeniami AV, wyjścia min.: 5xRS232, 1xRS232/485, 8xI/O/IR. | PWM |  | szt. | 1
145 | Jednostka centralna systemu sterowania do szafki Rack, Ethernet Control (2xRS232, 2 IR Ports, 4 I/O, 1 x AxLink, 1 x Ethernet) | PWM |  | szt. | 1
146 | 8-portowy przełącznik Fast Ethernet do szafki Rack. | PWM |  | szt. | 1
147 | Interfejs komunikacyjny (bramka) do szafki Rack: system sterowaniania AV / KNX . | PWM |  | szt. | 1
RAZEM NETTO:
RAZEM WYPOSAŻENIA DO HOLU I PRZEDSIONKA. CZAS REALIZACJI 01.X. - 15.XII 2017 R. NETTO:
5. Prace końcowe. Czas realizacji 01.X. - 15.XII 2017 r.
SYSTEM PROJEKCJI
148 | Montaż urządzeń systemu projekcji + podłączenie instalacji sygnałowej. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
149 | Zaprogramowanie i uruchomienie systemu projekcji. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
RAZEM NETTO:
SYSTEM NAGŁOŚNIENIA
150 | Montaż urządzeń systemu nagłośnienia + podłączenie instalacji sygnałowej. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
151 | Zaprogramowanie i uruchomienie systemu nagłośnienia. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
RAZEM NETTO:
ZINTEGROWANY SYSTEM STEROWANIA URZĄDZENIAMI MULTIMEDIALNYMI ORAZ ELEKTRYCZNYMI
152 | Montaż urządzeń zintegrowanego systemu sterowania, wraz z podłączeniem przewodów. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
153 | Wykonanie programu wizualizacyjno-sterującego dla panela sterującego. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
154 | Oprogramowanie jednostki centralnej zintegrowanego systemu sterowania, uruchomienie i zaprogramowanie systemu. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
RAZEM NETTO:
PRACE ROZRUCHOWE, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA,
155 | Prace rozruchowe systemów, kompleksowe uruchomienie, testowanie, integracja wszystkich systemów. Usuwanie ewentualnych błędów i usterek. | STWiORB i PWM |  | kpl. | 1
156 | Dokumentacja powykonawcza w formie drukowanej na papierze i elektronicznej na CD. | STWiORB |  | kpl. | 2
157 | Przeszkolenie użytkownika w obsłudze nowych elementów bazy edukacyjnej BbPN. Dwa szkolenia w siedzibie BbPN. |  |  | kpl. | 1
158 | Urządzenie typu audioprzewodnik wyposażony w kartę pamięci o pojemności 4 GB, odtwarzanie materiałów dźwiękowych w standardzie MP3 mono/stereo, odbiornik podczerwieni, graficzny ekran OLED o rozdzielczości 128x96 pikseli z możliwością prezentacji tekstu oraz grafiki, w tym znaków języka migowego, a także wskaźnikiem zużycia baterii, wskaźnikiem poziomu głośności oraz wybranym językiem; urządzenie odporne na zachlapanie, z wytrzymałego, odpornego na upadki i ogień plastiku; podświetlana klawiatura numeryczna z klawiszami wyboru ścieżki 0-9 w tym 3 klawiszami programowalnymi oraz trzema klawiszami: regulacji głośności i Play/pauza, a także ze znacznikami dla osób słabo lub niewidzących; wbudowany głośnik umożliwiający słuchanie komentarza przez trzymanie urządzenia w podobny sposób jak telefonu komórkowego; dwa gniazda słuchawkowe; bateria Litowo – polimerowa o czasie pracy do 18 godzin, wbudowany port w standardzie USB to przesyłania danych z głównego urządzenia, kompatybilny z pętlą indukcyjną, wskaźnik ładowania w postaci diody LED, w zestawie 2 pary słychawek stereo, przewodowych, z wymiennymi nausznikami lub możliwością wielokrotnego mycia i dezynfekcji. | WP |  | szt. | 2
159 | Opracowanie tekstu ścieżek audio dla urządzeń typu audioprzewodnik |  |  | str. | 3
160 | Tłumaczenie specjalistyczne tekstu ścieżek auido dla urządzeń typu audioprzewodnik na język angielski |  |  | str. | 3
161 | Nagranie ścieżek audio dla urządzeń typu audioprzewodnik w języku polskim |  |  | str. | 3
162 | Nagranie ścieżek audio dla urządzeń typu audioprzewodnik w języku angielskim |  |  | str. | 3
163 | Oznaczenia dla niewidomych z montażem wyróżniających kierunki poruszania się w przestrzeni wystawy stałej i opisy wybranych ekspozycji w Brajlu. Będą to oznaczenia poziome w formie pól uwagi i oznaczenia ostrzegawcze. Należy przygotować 8 punków oznaczonych na potrzeby samej wystawy (5 miejsc w sali ekspozycyjnej i 3 w holu). W skład jednego punktu, wchodzić będzie: pole uwagi lub oznaczenie ostrzegawcze i objaśnienie na elementach płaskich (naklejki transparentne w Brajlu). Zastosowane oznaczenia w alfabecie Braille’a będą w wersji językowej polskiej i angielskiej. Pole uwagi, oznaczenie ostrzegawcze czy naklejka mają być wymiarowo zgodne z obowiązujacymi normami, które są stosowane w obiektach publicznych dla tego typu rozwiązań. Teksty edukacyjne w języku polskim do ww. oznaczeń zostaną bezpłatnie przygotowane i dostarczone dla Wykonawcy przez BbPN w wersji elektronicznej. | WP |  | kpl. | 1
RAZEM NETTO:
RAZEM PRACE KOŃCOWE. CZAS REALIZACJI 01.X. - 15.XII 2017 R. NETTO:
RAZEM WYPOSAŻENIE MULTIMEDIALNE I EKSPOZYCYJNE NETTO:
VAT [23%]:
RAZEM WYPOSAŻENIE MULTIMEDIALNE I EKSPOZYCYJNE BRUTTO:
| …………………. dnia …………………. | ………………………………..
podpis i pieczęć osób/y upoważnionej